## Final
Producto o servicio
Cantidad
2 x Panel Solar ESTAR SOLAR RTM100M 100W 12V Módulo monocristalino de 36 celdas, potencia de 100W, voltaje de circuito abierto 21.95V, y sistema máximo 1000V. Medidas 54x120 cm, peso 15 kg. Ideal para aplicaciones de 12V con alta eficiencia y durabilidad. | 90
2 x Batería Gel 12V – 55Ah – Sistemas fotovoltaicos Batería sellada de gel con capacidad de 12V – 55Ah, hasta 1600 ciclos al 50% y peso de 17.5 kg. Tecnología SOLID-GEL que evita corrosión y estratificación, con separador especial contra cortocircuitos. Ofrece alta descarga profunda, gran estabilidad térmica y mejor recuperación frente a AGM estándar. | 90
1 x Inversor EPEVER iPower IP500-21 – 500W 24VDC Inversor de onda pura 24VDC a 220/230VAC o 110/120VAC, potencia 500W. Tecnología SPWM, frecuencia configurable 50/60 Hz, con protecciones contra sobrecarga, cortocircuito, sobretensión, baja tensión y sobrecalentamiento. | 45
1 x Controlador Solar MPPT EPEVER XTRA 3210N – 30A 12/24V Controlador de carga MPPT con corriente máxima de 30A, compatible con sistemas de 12/24V, y voltaje de entrada de hasta 100VOC. Marca EPEVER, confiable y con 24 meses de garantía, ideal para optimizar la eficiencia de sistemas solares | 45
1 x Servidor WiFi EPEVER eBox-WIFI-01 Módulo de comunicación WiFi para controladores solares MPPT e inversores EPEVER. Permite monitoreo inalámbrico, configuración de parámetros vía app móvil y conexión plug & play. Incorpora CPU de alto rendimiento, bajo consumo, alcance de hasta 50 m y función de restauración de fábrica. | 45
20 m x Cable Unifilar flexible Solar PV 6 mm² 1.5 kV – Negro – Rollo x 100 m Cable ZZ-F unifilar de 6 mm², color negro, libre de halógenos y flexible. Especial para instalaciones fotovoltaicas y conexiones de baja tensión en entornos industriales, urbanos y edificios. | 17
20 m x Cable Unifilar flexible Solar PV 6 mm² 1.5 kV – Rojo – Rollo x 100 m Cable ZZ-F unifilar de 6 mm², color rojo, libre de halógenos y flexible. Diseñado para instalaciones fotovoltaicas y conexiones de baja tensión en entornos industriales, urbanos y de edificios. | 17
3 m x Cable Unifilar flexible Solar PV 10 mm² 1.5 kV – Rojo – Rollo x 100 m Cable ZZ-F unifilar de 10 mm², color rojo, libre de halógenos y flexible. Especial para instalaciones fotovoltaicas, resistente a condiciones climáticas exigentes y seguro para conexiones de potencia. | 2
3 m x Cable Unifilar flexible Solar PV 10 mm² 1.5 kV – Negro – Rollo x 100 m Cable ZZ-F unifilar de 10 mm², color negro, libre de halógenos y flexible. Diseñado para instalaciones fotovoltaicas y conexiones de baja tensión en entornos industriales, urbanos y de edificios, con alta resistencia y durabilidad. | 2
6 x Terminal de Ojo 10 mm² – Ojo 10 mm Terminal metálico para cable de 10 mm², con ojo de 10 mm de diámetro. Resistente a altas temperaturas, humedad y erosión, ideal para conexiones seguras en sistemas fotovoltaicos e industriales. | 270
1 x Conector MC4 para Paneles Solares Conector estandarizado para sistemas fotovoltaicos, garantiza unión segura y eficiente entre cables y paneles. Ofrece baja resistencia de contacto para minimizar pérdidas, cumpliendo normativas internacionales de seguridad. | 45
1 x Protector para Baterías GEL – Rojo y Negro Accesorios en PVC flexible para cubrir bornes de baterías solares. Brindan resistencia y durabilidad, protegiendo las conexiones contra errores, fallos eléctricos y garantizando una conservación segura a largo plazo. | 45
2 x Fusible DC SUNTREE 20A 10x38 1000VDC Dispositivo de protección para corriente continua, soporta hasta 20A y 1000VDC. Con medidas 10x38 mm, protege el sistema fotovoltaico contra sobrecorrientes y cortocircuitos, evitando daños y mejorando la seguridad. | 90
2 x Portafusible DC SUNTREE 10x38 1100V Soporte para fusibles cilíndricos de 10x38 mm, diseñado para circuitos en corriente continua hasta 1100V. Garantiza un montaje seguro y confiable, permitiendo la protección del sistema fotovoltaico contra sobrecorrientes. | 90
1 x Breaker Solar DC SUNTREE 2x20A 800V Interruptor bipolar para sistemas fotovoltaicos en corriente continua, con capacidad de 20A y tensión de 800VDC. Diseñado para interrumpir sobrecargas y cortocircuitos, garantizando protección confiable y certificada en instalaciones solares. | 45
1 x DPS Solar DC Moreday 2P 600VDC 20/40kA Dispositivo de protección contra sobretensiones para sistemas fotovoltaicos en corriente continua. De 2 polos, soporta hasta 600VDC y descargas de 20/40kA, protegiendo la instalación frente a picos de voltaje. | 45
1 x Breaker AC Lumek 2x20A 230V – 6kA Interruptor automático bipolar para corriente alterna, con capacidad de 20A, tensión de 230V y poder de corte de 6kA. Protege el sistema contra sobrecargas y cortocircuitos, garantizando seguridad y confiabilidad. | 45
4 x Borne Freno para Carril DIN Accesorio para automatización, control y protección en sistemas fotovoltaicos. Permite conexión y desconexión rápida y segura de circuitos, contribuyendo a prevenir sobrecargas, cortocircuitos y condiciones anormales en la instalación. | 180
2 x Tablero de Sobreponer 6 Polos Caja de distribución para 6 polos, diseñada para proteger la instalación eléctrica. De tipo sobreponer, no requiere obra en la superficie de montaje, lo que facilita su instalación en sistemas fotovoltaicos y residenciales. | 90
1 x Base de Instalación para Inversor Soporte diseñado para la fijación segura del inversor en superficies planas. Facilita una instalación estable, confiable y con las medidas de seguridad necesarias para prevenir cortocircuitos y descargas. | 45
2 x Canaleta Ranurada Gris 40x60 mm – 2 m Canaleta plástica ranurada de 40x60 mm, longitud 2 m, ideal para el alojamiento y organización de cableado eléctrico y de telecomunicaciones en instalaciones fotovoltaicas e industriales. | 90
10 X Cable flexible AWG 10 – Negro – Rollo x 100 m Conductor eléctrico de cobre electrolítico con aislamiento en PVC y recubrimiento en nylon, resistente a temperatura, humedad y agentes químicos. Usado como fase en AC o positivo en DC, ideal para transporte de energía en sistemas fotovoltaicos. | 5
10 x Cable flexible AWG 10 Blanco – Rollo x 100 m Conductor de cobre electrolítico con aislamiento en PVC y cubierta de nylon, resistente a humedad, químicos y altas temperaturas. Su color blanco lo identifica como neutro en sistemas de corriente alterna (CA), cumpliendo normas NEC, NTC 2050 y RETIE. Posee propiedades autoextinguibles y resistencia a aceites, lo que garantiza seguridad y confiabilidad en instalaciones eléctricas. | 5
10 x Cable flexible AWG 10 Verde – Rollo x 100 m Conductor de cobre electrolítico con aislamiento en PVC y cubierta de nylon, resistente a humedad, químicos y altas temperaturas. Su color verde lo identifica como conductor de puesta a tierra o protección, que no transporta corriente activa, sino que deriva corrientes de falla hacia tierra para proteger equipos y personas. Cumple con normas internacionales y posee propiedades autoextinguibles, lo que refuerza la seguridad en instalaciones eléctricas. | 6
1 x Kit Desconectador de Baterías 275 Dispositivo que permite la desconexión manual y segura del banco de baterías. Su doble posición ON/OFF facilita la operación rápida y sin esfuerzo, aportando seguridad durante labores de mantenimiento o en situaciones de emergencia. | 45
1 x Conector Solar MC4 Tipo Y. Accesorio para la conexión en paralelo de paneles solares, compatible con cables de 4 mm² y 6 mm². Soporta hasta 1.000 VDC, 30 A, con grado de protección IP67, rango de temperatura de -40°C a 90°C, garantizando seguridad y eficiencia en sistemas fotovoltaicos. | 90
Conector Banana Hembra de Panel 4 mm (Rojo) – FCR73575G Conector eléctrico de montaje en panel con terminal tipo Faston de 4,8 mm, diseñado para conexiones rápidas y seguras en sistemas eléctricos y de prueba. Incluye llave para ajustar la tuerca, asegurando una fijación firme y confiable. | 630
Conector Banana Hembra de Panel 4 mm (Negro) – FCR73575G Conector eléctrico de montaje en panel con terminal tipo Faston de 4,8 mm, diseñado para conexiones rápidas y seguras en sistemas eléctricos y de prueba. Incluye llave para ajustar la tuerca, asegurando una fijación firme y confiable. | 630
Conector Banana Hembra de Panel 4 mm (Verde) – FCR73575G Conector eléctrico de montaje en panel con terminal tipo Faston de 4,8 mm, diseñado para conexiones rápidas y seguras en sistemas eléctricos y de prueba. Incluye llave para ajustar la tuerca, asegurando una fijación firme y confiable. | 90
Banana Macho de Seguridad 4 mm – Rojo Conector eléctrico diseñado para pruebas y mediciones seguras en sistemas eléctricos. Su diseño de seguridad evita contactos accidentales, garantizando una conexión firme y confiable con hembras de 4 mm. Ideal para aplicaciones de laboratorio y sistemas fotovoltaicos educativos. | 630
Banana Macho de Seguridad 4 mm – Negro Conector eléctrico diseñado para pruebas y mediciones seguras en sistemas eléctricos. Su diseño de seguridad evita contactos accidentales, garantizando una conexión firme y confiable con hembras de 4 mm. Ideal para aplicaciones de laboratorio y sistemas fotovoltaicos educativos. | 630
Banana Macho de Seguridad 4 mm – Verde Conector eléctrico diseñado para pruebas y mediciones seguras en sistemas eléctricos. Su diseño de seguridad evita contactos accidentales, garantizando una conexión firme y confiable con hembras de 4 mm. Ideal para aplicaciones de laboratorio y sistemas fotovoltaicos educativos. | 90
Kit Conectores Terminales Aislados 280 Piezas – 6 mm² (10 AWG) y 10 mm² (8 AWG) Juego de terminales aislados para conexiones seguras en instalaciones eléctricas y fotovoltaicas. Incluye ojales, horquillas y empalmes para conductores de 6 mm² (10 AWG) y 10 mm² (8 AWG). Recubrimiento en PVC para protección y cobre estañado para buena conductividad y resistencia a la corrosión. | 45
Cámara Termográfica Infrarroja UTi160S Imagenadora térmica industrial para detección y monitoreo de temperatura en equipos eléctricos, instalaciones fotovoltaicas y entornos industriales. Permite identificar puntos calientes, fugas o fallos antes de que se conviertan en problemas, mejorando la seguridad y mantenimiento predictivo. | 45
Pinza Amperimétrica UT243 Instrumento de medición de corriente, potencia y armónicos en sistemas eléctricos. Ideal para monitoreo de instalaciones fotovoltaicas, industriales y residenciales, permitiendo diagnósticos precisos y seguridad en el mantenimiento. | 45
Medidor de Resistencia de Tierra UT522 Terrometro 0–4000 Ω / 0–400 V para medir la resistencia de puestas a tierra en instalaciones eléctricas y fotovoltaicas. Permite verificar la seguridad y el correcto funcionamiento de los sistemas de tierra, asegurando protección contra descargas eléctricas. | 45
Multímetro UT673PV – Controlador MPPT y Panel Solar Multímetro digital diseñado para medición y control de sistemas fotovoltaicos, incluyendo paneles solares y controladores MPPT. Permite monitorear voltaje, corriente y rendimiento del sistema, asegurando operación eficiente y segura. | 45
Tester Digital de Baterías UT673A – 12V/24V Equipo para verificar el estado de baterías de 12V y 24V, midiendo voltaje, corriente y capacidad de carga. Ideal para mantenimiento de bancos de baterías en sistemas fotovoltaicos, garantizando seguridad y eficiencia en la operación. | 45

## Instructivo
Restringida
Uso interno
| Instructivo para la calificación de proveedores Proceso Administrativo |  |  |  | Fecha Vigencia | 2025-03-19 | Pública
[5 empty] | Versión | 4
[5 empty] | Clasificación de la información | Uso interno
Criterios de selección | Descripción |  |  | Rangos de calificación
|  |  |  | 0 - 4 | 5 - 7 | 8 - 10
Moneda local | Presentación de la moneda en la cual se oferta el bien o servicio y por consiguiente se facturará el mismo. |  |  | Otras monedas | Dólar | Pesos colombiano (COP)
Precio | Evaluar la oferta económica recibida del bien o servicio adquirir. |  |  | Mayor precio | Favorable | Menor precio
Forma de pago | Condiciones y facilidades de pago que ofrece el proveedor. |  |  | Anticipado | Contado | Crédito
Tiempo de entrega | Periodo de tiempo entre la aceptación de la oferta y la entrega del bien o prestación del servicio. Nota: El tiempo de entrega depende del tipo de bien o servicio a adquirir. |  |  | No se ajusta a la necesidad | Aceptable sin margen de mejora | Inmediato o requerido
Documentos legales y fiscales | Validación de los siguientes documentos: • RUT • Cámara de Comercio (Para persona jurídica) • Cédula Representante Legal o de persona natural • Certificado bancario Nota: El oferente que no cumpla con los documentos, no será tenido en cuenta. |  |  | N.A | N.A | Cumple totalmente
Documentos de Seguridad y Salud en el Trabajo | Validación de los siguientes documentos para persona natural: • Planilla de seguridad social • Afiliación a la ARL | Validación de los siguientes documentos para persona jurídica que no presta el servicio en las instalaciones del Conte o que presta el servicio en las instalaciones del Conte y es tipo de riesgo I y II: • Planilla de seguridad social • Afiliación a la ARL | Validación de los siguientes documentos para persona jurídica que presta el servicio en las instalaciones del Conte de y es tipo de riesgo III, IV o V: • Planilla de seguridad social • Afiliación a la ARL con nivel de riesgo • Evaluación inicial del SG-SST • Matriz de peligros y riesgos • Plan anual de trabajo • Estadísticas de accidentalidad • Otra documentación requerida legalmente según la actividad | N.A | Cumple con normativas mínimas, pero con oportunidades de mejora | Cumple totalmente
Lista consolidada del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas | Verificación que el proveedor no se encuentre en lista restringida por lavado de activos, financiación al terrorismo, venta de armas de destrucción masivas o casos de corrupción, alineado al Código de Ética y Buen Gobierno y el PTEE del Conte. https://main.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-consolidated-list Nota: El oferente que se encuentre reportado, no será tenido en cuenta. |  |  | N.A | N.A | No reportado
Cumplimiento de especificaciones técnicas requeridas | Cumplimiento de los requisitos establecidos para el bien o servicio a adquirir. Nota: Para el caso de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, se requiere cumplimiento de competencias en cuanto a educación, formación y experiencia. |  |  | No cumple | Cumple parcial | Cumple totalmente
Servicio al cliente | Atención brindada al personal del Conte al momento de la solicitud de la cotización u oferta comercial. Nota: No aplica este criterio para cotizaciones realizadas y que no tuvieron contacto con personas. |  |  | No presta una buena atención | Atención con tiempos de respuesta largos | Atención personalizada (Presencial o virtual)
Garantía y servicio postventa ofrecido | Capacidad de respaldo y soporte del bien o servicio a comprar y atención brindada. |  |  | No ofrece garantía | Ofrece garantía, sin embargo, no se ajusta a las necesidades | Ofrece garantía y se ajusta a las necesidades
Otros criterios | Criterios relacionados de cumplimiento según el producto o servicio adquirir.
Otros criterios | Criterios relacionados de cumplimiento según el producto o servicio adquirir.